# 电动汽车充电插座SF-42-Ⅱ型

产品功率大，使用感应式刷卡操作，可满足市面上所有3KW以下电动汽车充电，可以实现小区一卡通。

## 一、主要特点

☆最大充电功率可达到6000W，可满足目前市场上大多数普通电动汽车使用，可以设置为电量计费，时间计费，按次收费等模式。
☆余额查询。
☆数码显示卡内余额及充电倒计时。
☆超功率保护。
☆充足自停(也可按用户要求修改)。
☆预付费功能，充足自停或提前拨掉，再次刷卡返还余款。
☆设备自检功能，设备故障自动报警，方便检修。
☆感应卡式充电。

## 二、技术参数

输入电压：160-260V
输出功率：3000W
最长充电时间：12小时（也可根据用户定制）
保护功率：可设置，一般设置为3000W
输出频率：50HZ
输出电压：220V
功    耗：1 .8W
计费方式：时间、电量、计次
扣款方式：预扣
显示方式：高清数码管显示
工作环境温度：-25℃-50℃
尺寸：134*90*37mm
安装孔位：10.2*5.45mm
重量：170克

## 三、产品简介

IC感应卡电动车智能充电系统是,当前市场上功能最先进，最符合物业需求，最能得到业主认可的电动车智能充电系统之一。
产品核心由射频卡读写模块、电能监测模块、LED数显模块、智能控制模块、主控制模块、充电卡等部件和管理软件平台组成。授权过的充电卡可以在任何空闲充电插座上进行刷卡充电。开始充电智能插座自动识别充电器功率并记录，实时监测充电负载功率，做到充足自停，并防止多辆车共用一个充电插座充电。每个充电插座完全独立，系统只需市电接口（一火一零）即可，互不影响，绝不会因为某个插座而影响全部插座使用。
产品独具的预付费设计计费模式，简单实用，公平合理，高品质的做工，微型的集成电路，强大的管理平台，完善的服务系统，彻底解决小区电动车充电老大难问题。受到广大业主及物业的一致认可和好评。

## 四、九大优势

1、充电完成自动断电；
2、功率自动识别,多用电多付费；
3、过载保护功能；
  超出保护功率自动断电，杜绝一座多车充电。
4、身份识别功能；
  我公司产品在售卡时进行有效身份验证，只有正常售卡，充值卡片才可以使用。
5、灵活计费方式；
  我公司产品是按照功率及时间双重方式进行计费。确保物业利益。
6、防止盗电；
  充电过程中，如果拨掉插头则系统会自动返回，并停止充电，防止它人盗电行为。
7、可靠性高，便于维护；
  智能检测系统故障，如果产品出现问题会显示"FALT"故障提示。如果显示屏不亮，只用更换保险管即可正常使用。
8、软件平台人性化设计；
  充值软件可以提供充值，费率设置，数据查询，数据打印，数据备份等功能。
9、可实现小区一卡通功能；
  我公司产品开方使用1-14扇区做为电子钱包区。在软件平台上可以选择使用。以便于实现小区一卡通功能，一卡多功能。